| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НИУ «БелГУ») ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДЕНА приказом ректора от 07.06.2019 № 480-ОД |
| --- | --- |
| о мерах пожарной безопасности для работников департамента развития информационных технологий |  |

- Общие положения

  - Настоящая инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, и устанавливает нормы и правила, обязательные для исполнения работниками департамента развития информационных технологий ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (далее – департамент).

  - Ответственность за поддержание противопожарного режима в структурных подразделениях департамента возлагаются на их руководителей, либо специально назначенных лиц. Ответственность за организацию и контроль соблюдения противопожарного режима руководителями подразделений департамента несет заместитель директора департамента. В отсутствие заместителя директора департамента его обязанности при объявлении эвакуации исполняют руководители соответствующих структурных подразделений, входящих в состав департамента.

  - Персональная ответственность за выполнение правил противопожарного режима в каждом помещении приказом ректора по представлению директора департамента возлагается на работников.

  - Работники департамента обязаны изучить и выполнять правила пожарной безопасности, соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

  - Помещения департамента размещаются в учебном комплексе № 1 и № 2. Помещения предназначены для рабочих мест работников департамента.

  - В режиме повседневной деятельности в помещениях департамента одновременно находятся работники в количестве, соответствующем штатному расписанию и не превышающем санитарные требования.

  - Помещения департамента должны постоянно содержаться в чистоте. Уборка осуществляется ежедневно с обязательным выносом мусора в специально отведенные места.

  - Электрические установки и приборы по окончании рабочего времени обесточиваются, шнуры с сетевыми вилками должны быть отключены от розеток.

  - Осмотр и закрытие помещений после окончания работы должны производиться ежедневно лицами, которые определены приказом ректора в каждом помещении департамента, ответственными за выполнение правил противопожарного режима. Входные двери в нерабочее время должны содержаться закрытыми на замок, ключи храниться в установленном порядке.

  - Эвакуационные выходы должны быть свободны. Все двери на путях эвакуации должны легко открываться, открываться свободно и по направлению эвакуации. Установка каких-либо приспособлений, препятствующих нормальному закрытию противопожарных дверей с уплотнением в притворах, не допускается.

  - В помещениях департамента допускается хранение спирта в закрывающихся на замок металлических шкафах общим весом не более 5 л. Доставка спирта в места хранения должна осуществляться в закрытой безопасной таре.

  - Применение открытого огня и курение в помещениях запрещено.

  - В помещениях запрещается:

- хранить и применять для хозяйственных нужд легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (кроме спирта п.1.11), баллоны с горючими газами, взрывопожароопасные вещества и материалы;

- применять в целях отопления бытовые электронагревательные приборы и самодельные нагревательные устройства;

- использовать на рабочих местах электрические чайники, кипятильники, не имеющие устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возникновение пожара;

- оставлять без присмотра включенные в сеть персональные компьютеры, электрические установки и приборы, в том числе в режиме ожидания, за исключением оборудования, находящегося в состоянии круглосуточной работы в соответствии с инструкцией завода–изготовителя;

- использовать для питания приборов электропроводку и удлинители, не предназначенные для проведения аварийных и временных работ;

- подключать несколько потребителей к одному источнику питания;

- работникам, не имеющим группы допуска по правилам эксплуатации электроустановок, самостоятельно подключать электрооборудование;

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, оборудованием, мусором и другими предметами;

- использовать пиротехнические изделия (петарды, бенгальские огни и др.);

- вскрывать без необходимости пожарные шкафы, использовать первичные средства пожаротушения не по назначению;

- приводить в действие без необходимости систему пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре путём нажатия кнопок (поворота рычагов) ручных пожарных извещателей;

- пользоваться поврежденными и неисправными приборами, розетками, выключателями;

- нажимать без необходимости кнопки ручных пожарных извещателей, использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.

- Требования, предъявляемые к работникам департамента

  - Допуск работников департамента к самостоятельной работе производится после прохождения вводного и первичного противопожарных инструктажей с подписью в журнале инструктажа.

  - Работникам департамента следует помнить, что при возникновении пожара возможно действие следующих опасных факторов1:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

  - Обязанности работников департамента.

    - Директор департамента:

- знать правила пожарной безопасности, порядок действий при пожаре, требования настоящей инструкции и контролировать их выполнение подчиненными;

- представлять ежегодно для назначения приказом ректора лиц, ответственных за поддержание противопожарного режима по каждому помещению департамента;

- организовать проведение первичных противопожарных инструктажей на рабочем месте с принимаемыми на работу, а также повторных инструктажей и тренировки по эвакуации с работниками департамента не реже одного раза в полугодие, осуществлять разбор действий участников, определять задачи по устранению выявленных недостатков;

- следить за исправностью электрических приборов и оргтехники, незамедлительно принимать меры к устранению неисправностей, которые могут привести к пожару;

- организовывать проверку состояния рабочих мест работников;

- контролировать содержание эвакуационных путей и выходов в готовности к беспрепятственному движению людей, сохранность первичных средств пожаротушения, знаков пожарной безопасности;

- знать порядок вызова пожарных подразделений.

      - Заместитель директора департамента и руководители структурных подразделений департамента:

- знать правила противопожарного режима, порядок действий при пожаре, требования настоящей инструкции, организовать их изучение и выполнение подчиненным персоналом;

_____________

Факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу

- контролировать соблюдение установленного в помещениях противопожарного режима подчиненных работниками и обучающимися;

- представлять подчиненных работников для первичных на рабочем месте и повторных противопожарных инструктажей;

- участвовать с подчиненными работниками в тренировках по эвакуации, осуществлять разбор действий работников с указанием мер по устранению выявленных недостатков;

- проверять состояние рабочих мест, отключение электроприборов от сети, закрытие помещений и сдачу ключей в установленное время.

      - Работники департамента:

- знать и выполнять требования настоящей инструкции, соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- проходить повторные противопожарные инструктажи, участвовать в тренировках по эвакуации не реже одного раза в полугодие;

- заметив действия, представляющие опасность для окружающих, со стороны любых лиц, не оставаться безучастным, а предупредить нарушителей о необходимости соблюдения правил противопожарного режима. Помнить, что жертвой противоправных действий может быть не только нарушитель, но и люди, находящиеся в здании;

- содержать в чистоте и порядке рабочее место, не курить, не употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества во время работы;

- знать опасные факторы, возникающие при пожаре, меры уменьшения и локализации их воздействия;

- не выполнять распоряжения, если они противоречат правилам пожарной безопасности, кем бы они не отдавались;

- немедленно сообщать своему руководителю о замеченных нарушениях требований пожарной безопасности.

  - Работники департамента обязан помнить о том, что условия работ, срочность их выполнения и другие причины не могут служить основанием для нарушения правил пожарной безопасности.

  - Любое нарушение требований, изложенных в настоящей инструкции, может привести к загоранию и пожару.

  - Лица, допустившие нарушение требований настоящей инструкции, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в зависимости от вида нарушения и тяжести последствий.

- Действия при пожаре

  - При возникновении пожара работы немедленно прекращаются, проводится эвакуация работников.

  - Речевое сообщение об эвакуации включается автоматически при срабатывании пожарной сигнализации, а также при задействовании ручного пожарного извещателя, и непрерывно транслируется системой оповещения в коридоры каждого этажа учебного корпуса, где произошел пожар.

  - Решение об эвакуации может быть принято и объявлено в распорядительном порядке директором департамента или лицом, его замещающим.

  - Эвакуация проводится одновременно из всех помещений учебного корпуса, где произошел пожар.

  - Вывод людей из здания осуществляется в соответствии с поэтажными планами эвакуации через выходы первых этажей.

  - Движение людей вне здания к месту сбора осуществляется кратчайшим путем.

  - Время выхода из зданий не должно превышать времени наступления опасных факторов пожара и составляет (с момента включения системы оповещения): со второго этажа – не более трех минут; с третьего этажа – не более четырех минут; с четвертого этажа – не более пяти минут; с девятого этажа – не более десяти минут.

  - К эвакуации людей привлекаются директор департамента, его заместитель и руководители структурных подразделений департамента.

  - Ответственность за безопасную эвакуацию людей возлагается на:

- руководителей структурных подразделений департамента (руководят выходом подчиненных работников);

- заместителя директора департамента (осуществляет учет эвакуированных);

- директора департамента (осуществляет общее руководство эвакуацией).

  - При включении системы оповещения (получении распоряжения об эвакуации) работники департамента выходят в места сбора – площадка с восточной стороны фонтана напротив учебного комплекса № 2 и аллея, расположенная напротив центрального входа в учебный комплекс № 1, где проводится проверка их наличия, оказание пострадавшим медицинской помощи.

  - При получении информации об окончании мероприятий по эвакуации, ликвидации пожара и окончании восстановительных работ работников департамента действуют в соответствии с указаниями директора департамента.

  - При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) работники департамента обязаны:

    - Первый, обнаруживший пожар:

- прекратить работу;

- нажать кнопку ближайшего ручного пожарного извещателя;

- немедленно сообщить в единую службу спасения г. Белгорода по телефону 901 (городской) или 112, 101 (мобильный), назвав адрес, место пожара (номер учебного корпуса), свою фамилию;

- представить информацию о пожаре в дежурную диспетчерскую службу НИУ «БелГУ» (телефон: 30–12–90, 30–14–51) и своему руководителю;

- предупредить окружающих об опасности;

- в соответствии с поэтажным планом эвакуации спуститься на первый этаж, выйти из здания через ближайший выход, прибыть в место сбора и сообщить своему руководителю.

    - работники, работающие в помещениях, защищенных автоматической системой газового пожаротушения:

- при запуске автоматической системы газового пожаротушения (включение транспаранта «Газ! Уходи») незамедлительно выйти, закрыть входную дверь, спуститься на первый этаж, выйти из здания, прибыть в место сбора, доложить своему руководителю.

    - Руководители структурных подразделений департамента:

- проконтролировать выход из здания работников, прибыть к месту сбора, проверить и доложить директору департамента о наличии людей и возможном нахождении подчиненных в опасной зоне;

- по окончании тушения пожара и завершении аварийно–спасательных работ действовать в соответствии с указаниями директора департамента.

    - Заместитель директора департамента:

- по распоряжению директора департамента представить информацию о пожаре в дежурную диспетчерскую службу НИУ «БелГУ» (телефон: 30–12–90, 30–14–51);

- при необходимости продублировать сообщение в единую службу спасения (телефон: 901 (городской), 112, 101 (мобильный);

- выйти к месту сбора департамента, принять доклады от руководителей структурных подразделений департамента (о наличии подчиненных), сверить работников по именному списку;

- доложить директору департамента о наличии эвакуированных и местах возможного нахождения людей в опасной зоне (при их отсутствии в месте сбора);

- представлять по телефону информацию в дежурную диспетчерскую службу НИУ «БелГУ»:

- о количестве эвакуированных и местах возможного нахождения людей в опасной зоне (при отсутствии в месте сбора);

- о прибытии подразделений пожарных–спасателей;

- об окончании тушения пожара и завершении аварийно–спасательных работ.

    - Директор департамента (лицо, исполняющее его обязанности):

- принять доклад работника, обнаружившего загорание (пожар), о месте загорания и о вызове единой службы спасения;

- убедиться в вызове пожарной охраны и получении информации об эвакуации подчиненными работниками;

- представить предварительный доклад проректору по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса о пожаре и начале эвакуации;

- при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью лично осмотреть место загорания (пожара), оценить возможность воздействия опасных факторов на людей, по возможности принять меры к ликвидации загорания огнетушителями;

- выйти к месту сбора, принять доклад заместителя директора о наличии людей, проверить эвакуировавшихся работников;

- представить информацию о пожаре в диспетчерскую службу НИУ «БелГУ» (телефон: 30–12–90, 30–14–51) и проректору по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса;

- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- по окончании тушения пожара и аварийно-спасательных работ действовать в соответствии с указаниями проректора по комплексной безопасности и развитию имущественного комплекса.